Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N

1331н

"Об утверждении требований к комплектации

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.09.2021

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации                  Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2021 г. N 62703

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 г. N 1331н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

- КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

  - соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

- Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.

- Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

- Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр

М.А.МУРАШКО

Утверждены

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 декабря 2020 г. N 1331н

ТРЕБОВАНИЯ

- КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

  - Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 1 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации                  Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

| N | Код вида | Наименование вида | Наименование | Требуемое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | номенклатурной | медицинского изделия в | медицинского | количество, |  |  |
|  | классификации | соответствии с | изделия | (не менее) |  |  |
|  | медицинских | номенклатурной |  |  |  |  |
|  | изделий <1> | классификацией |  |  |  |  |
|  |  | медицинских изделий |  |  |  |  |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, | Маска | 10 шт. |  |  |
|  |  | одноразового использования | медицинская |  |  |  |
|  |  |  | нестерильная |  |  |  |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты |  |  |  |  |
|  |  |  | одноразовая |  |  |  |
|  |  | дыхательных путей, |  |  |  |  |
|  |  | одноразового использования |  |  |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки | Перчатки | 2 пары |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные из | медицинские |  |  |  |
|  |  | латекса гевеи, | нестерильные, |  |  |  |
|  |  | неопудренные, | размером не |  |  |  |
|  |  | нестерильные | менее M |  |  |  |
|  | 122560 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные из |  |  |  |  |
|  |  | латекса гевеи, опудренные |  |  |  |  |
|  | 139350 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные из |  |  |  |  |
|  |  | полихлоропрена, |  |  |  |  |
|  |  | неопудренные |  |  |  |  |
|  | 139360 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные из |  |  |  |  |
|  |  | полихлоропрена, |  |  |  |  |
|  |  | опудренные |  |  |  |  |
|  | 185830 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |  |
|  |  | нитриловые, неопудренные, |  |  |  |  |
|  |  | нестерильные |  |  |  |  |
|  | 185850 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |  |
|  |  | нитриловые, опудренные |  |  |  |  |
|  | 205280 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |  |
|  |  | виниловые, неопудренные |  |  |  |  |
|  | 205290 | Перчатки |  |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |  |
|  |  | виниловые, опудренные |  |  |  |  |

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 2 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации                  Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

|  | 298450 | Перчатки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | смотровые/процедурные из |  |  |  |
|  |  | гваюлового латекса, |  |  |  |
|  |  | неопудренные |  |  |  |
|  | 320790 | Перчатки |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |
|  |  | нитриловые, неопудренные, |  |  |  |
|  |  | антибактериальные |  |  |  |
|  | 321530 | Перчатки |  |  |  |
|  |  | смотровые/процедурные |  |  |  |
|  |  | полиизопреновые, |  |  |  |
|  |  | неопудренные |  |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для | Устройство для | 1 шт. |  |
|  |  | сердечно-легочной | проведения |  |  |
|  |  | реанимации, одноразового | искусственного |  |  |
|  |  | использования | дыхания |  |  |
|  |  |  | "Рот-Устройство- |  |  |
|  |  |  | Рот" |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю | Жгут | 1 шт. |  |
|  |  | конечность, многоразового | кровоостанавли |  |  |
|  |  | использования | вающий для |  |  |
|  |  |  | остановки |  |  |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю |  |  |  |
|  |  |  | артериального |  |  |
|  |  | конечность, одноразового | кровотечения |  |  |
|  |  | использования |  |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, | Бинт марлевый | 4 шт. |  |
|  |  | нестерильный | медицинский |  |  |
|  |  |  | размером не |  |  |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, |  |  |  |
|  |  |  | менее 5 м x 10 см |  |  |
|  |  | стерильный |  |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, | Бинт марлевый | 4 шт. |  |
|  |  | нестерильный | медицинский |  |  |
|  |  |  | размером не |  |  |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, |  |  |  |
|  |  |  | менее 7 м x 14 см |  |  |
|  |  | стерильный |  |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, | Салфетки | 2 уп. |  |
|  |  | стерильная | марлевые |  |  |
|  |  |  | медицинские |  |  |
|  |  |  | стерильные |  |  |
|  |  |  | размером не |  |  |
|  |  |  | менее 16 x 14 см |  |  |
|  |  |  | N 10 |  |  |

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 3 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации                  Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

| 8. |  | 136010 | Лейкопластырь кожный | Лейкопластырь | 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стандартный | фиксирующий |  |  |  |
|  |  |  |  | рулонный |  |  |  |
|  |  | 122900 | Лейкопластырь кожный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | размером не |  |  |  |
|  |  |  | гипоаллергенный | менее 2 x 500 см |  |  |  |
|  |  | 141730 | Лейкопластырь кожный |  |  |  |  |
|  |  |  | силиконовый |  |  |  |  |
|  |  | 269230 | Лейкопластырь кожный |  |  |  |  |
|  |  |  | водонепроницаемый |  |  |  |  |
| 9. |  | 142270 | Лейкопластырь для | Лейкопластырь | 10 шт. |  |  |
|  |  |  | поверхностных ран | бактерицидный |  |  |  |
|  |  |  | антибактериальный | размером не |  |  |  |
|  |  |  |  | менее 1,9 x 7,2 см |  |  |  |
| 10. |  | 142270 | Лейкопластырь для | Лейкопластырь | 2 шт. |  |  |
|  |  |  | поверхностных ран | бактерицидный |  |  |  |
|  |  |  | антибактериальный | размером не |  |  |  |
|  |  |  |  | менее 4 x 10 см |  |  |  |
| 11. |  | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  | спасательное |  |  |  |
|  |  |  |  | изотермическое |  |  |  |
|  |  |  |  | размером не |  |  |  |
|  |  |  |  | менее 160 x 210 |  |  |  |
|  |  |  |  | см |  |  |  |
| 12. |  | 260590 | Ножницы хирургические | Ножницы для | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | общего назначения, | разрезания |  |  |  |
|  |  |  | многоразового | повязок |  |  |  |
|  |  |  | использования |  |  |  |  |
|  |  | 116910 | Ножницы для перевязочного |  |  |  |  |
|  |  |  | материала, многоразового |  |  |  |  |
|  |  |  | использования |  |  |  |  |
|  |  | 103290 | Ножницы для разрезания |  |  |  |  |
|  |  |  | тонкой гипсовой повязки |  |  |  |  |
|  |  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |  |  |
|  | 2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  | Наименование |  | Требуемое |  |  |
| п/п |  |  |  |  | количество, |  |  |
|  |  |  |  |  | (не менее) |  |  |

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 4 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации	Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

| 1. |  | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для оказания первой помощи работникам |  |
| 2. |  | Футляр | 1 шт. |
|  |  | Сумка |  |
|  | -------------------------------- |  |  |

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.

- Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.

--------------------------------

<2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).

  - По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий

- прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

  - Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 5 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

"Об утверждении требований к комплектации                  Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 07.09.2021

медицинскими изделиями аптечки д...

- Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

- Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.

| КонсультантПлюс | www.consultant.ru | Страница 6 из 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| надежная правовая поддержка |  |  |  |